Especificaciones proyecto Monturas 2013

Se requiere el diseño de un software que realice la adquisición de señales obtenidas por 2 equipos:

- Osciloscopio Tektronix TDS 2012

- Lock In

Controlando 3 monturas diferentes:

- Zaber

- Motor unipolar

- Motor Bipolar

Los parámetros de adquisición son los siguientes

Osciloscopio

- Cursor

  - Tiempo*

- Voltaje Pico a Pico*

- Voltaje RMS

- Voltaje Medio

- Curva

Lock in

- Dar menú de tipo de lecturas *

*Deberá tener opciones de lecturas promediadas (120)

Deberá tener opción de guardar “cero virtual” y de irse a cero físico.

Deberá tener la opción de guardar datos en sentido inverso

Para el osciloscopio deberá existir opción de “foto” en la que guardamos en archivo todos los parámetros que se puedan.

Para las adquisiciones se requiere de los siguientes “wizards” o “asistentes”

- Completo, seleccione montura, equipo

- Cambio de parámetros de distancias y de parámetros de equipo

- Cambio de distancia total

Al final de cada adquisición se requiere mostrar todos los datos (waveform Graph)

Poner menú de tipo de lectura (VPP, Cursor)

Promedio de lecturas (120)

Alerta, cuando se va a realizar la adquisición no debe estar seleccionado el menú del trigger, esto lo dice el manual del programador página 75